汰換圖資館文物特藏室空調設備及新增吊隱式除溼機案

規格 : 詳見次頁規格書

保固方式 : 驗收合格次日起一年保固

| 項次 | 品名 | 說明 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一. | 機器設備 | 吊隱式分離冷氣RXV71S/FDXV71R-VLT (大金) | 2台 |
|  |  | 吊隱式除濕機MD-70LB (米多力) | 1台 |
| 二 | 設備安裝工程 | 室外機固定架及定位安裝工料 | 1式 |
|  |  | 室內機吊裝工料 | 1式 |
| 三 | 配管工程 | 室內外機冷媒銅管、排水管及保溫配管工料(無氧燒焊) | 1式 |
|  |  | 冷媒銅管PVC保護槽工料 | 1式 |
|  |  | 冷媒管路暫壓 | 1式 |
|  |  | 系統抽真空及冷媒填充 | 1式 |
|  |  | 室內外機電源及控制線配管線工程 |  |
|  |  | 運轉測試 | 1式 |
|  |  | 天花板開孔及復原 | 1式 |
|  |  | 五金另料 | 1式 |
| 四 | 室外機防鏽處理 | 防鏽處理 | 1式 |