揚生館高壓設備變壓器汰換案

保固方式 : 驗收合格次日起一年保固

| 項次 | 品名 | 說明 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一. | 機器設備 | 1.高效率油浸式變壓器(士林、大同或華城) 2.3相500KVA 3.11.4-22.8KV/380-220V 4.效率:99% 5.依據標準IEC 60076系列、CNS 598 - 6. 高壓繞組：A級 - 7.低壓繞組：A級 - 8.符合既有箱體安全間距 | 2台 |
| 二 | 設備安裝 | 變壓器安全間距及一、二次導線修改 | 1式 |
|  |  | 變壓器吊掛起重 | 1式 |
| 三 | 驗證 | 安裝後機電檢驗測試符合電業法標準 | 1式 |