禪悅書苑熱泵系統汰換案

保固方式 : 驗收合格次日起一年保固

| 項次 | 品名 | 說明 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 熱泵熱水設備 | 空氣對水 | 2台 |
|  |  | 熱水循環泵 | 3台 |
|  |  | 熱水恆壓水泵 | 1組 |
|  |  | 程式修改撰寫費用 | 1式 |
|  |  | 熱泵主機避震裝置 | 8只 |
|  |  | 泵浦避震裝置(熱水循環泵) | 3只 |
| 二 | 熱水系統工程 | 水電材料及工資 | 1式 |
|  |  | RC基礎座施作工程 | 1式 |
|  |  | 風管施作工程 | 1式 |
|  |  | PE保溫施作工程 | 1式 |
|  |  | 配電配線施作工程 | 1式 |
| 三 | 工程管理費及雜支費用 | 五金另料 | 1式 |
| 四 | 稅金 |  | 1式 |