綜合大樓餐廳冷氣改建採購案

規格 : 詳見次頁規格書

保固方式 : 驗收合格次日起一年保固

| 項次 | 品名 | 說明 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一. | 配電工程 | 分電盤P1-1，CASE 屋外型掛壁式 | 1盤 |
|  |  | 分電盤P1-2，CASE 屋內型掛壁式 | 1盤 |
| 二 | 空調系統工程(含配管工程) | 變頻氣冷式冷氣主機，RAM-14+14+14GSD(三台) 冷房能力：120.0 kW | 1組 |
|  |  | 變頻氣冷式冷氣機室內機(採用環保冷媒,崁入四方吹型) | 9台 |
|  |  | 室外主機防腐蝕處理 | 1式 |
|  |  | 室內外機冷媒銅管、排水管及保溫配管工料(無氧燒焊) | 1式 |
|  |  | 管路暫壓連結試漏 | 1式 |
|  |  | 配管貫穿防火區劃開口部之防火材料填塞費 | 1式 |
| 三 | 空調室外機位置整地工程 | 10CM厚PC水泥砂漿工料 (體積：1200cm x 240cm x 10cmH) | 1式 |
|  |  | 2分點焊鋼絲網(面積：1200cm x 240cm ) | 1式 |
| 四 | 空調室外機鋁格柵景觀圍籬工程 | 鋁格柵2400cm(W) x 1800cm(H) 附門扇(立柱寬度採80mm x 80mm方管，分割3支) | 1式 |
|  |  | 鋁格柵2400cm(W) x 1800cm(H) 固定式 (立柱寬度採80mm x 80mm方管，分割3支) | 1式 |
|  |  | 鋁格柵12000cm(W) x 1800cm(H) 固定式 (立柱寬度採80mm x 80mm方管，分割10支) | 1式 |
| 五 | 移交清冊及教育訓練 |  | 1式 |
| 六 | 勞工衛生安全及工程保險費 |  | 1式 |
| 七 | 利潤及管理費(含營業稅) |  | 1式 |