綜合大樓餐廳電力增設採購案                                                                第 2次公告

規格 : 詳見次頁規格書

保固方式 : 驗收合格次日起一年保固

| 項次 | 品名 | 說明 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分電盤 | 分電盤P1-1，CASE 屋外型掛壁式 | 1盤 |
| 二 | 配電室改裝 | 配電室電盤電源開關NFB 3P 250AF 175AT 10KA 380V NF-250CN工料 | 1組 |
| 三 | 管線工程 | XLPE 電力線 600V80mmSQ/PVC 電導線 600V14mmSQ等 | 1式 |
|  |  | EMT 導線管E75 | 1式 |
| 四 | 安全衛生保險管理費管理費 |  | 1式 |