圖資館圖資館總館三樓和五樓館舍修繕工程規格書
一、本案修繕工程，其主要施作規格、內容如下：
	項次
	標的名稱、規格、內容
	單位
	數量

	A
	3樓部份
	
	

	一
	施工位置局部防塵
	式
	1

	二
	3樓防火隔間牆(420*360)
	㎡
	15.5

	三
	門框穿孔拆除(補內牆固定支架)90*240
	式
	1

	四
	牆內線路重新移出重組
	式
	1

	五
	門片訂製(與館內相符)含烤漆
	式
	1

	六
	室內批土油漆
	坪
	24

	七
	地坪塑膠地板補修
	式
	1

	八
	場地復原垃圾清運.
	式
	1

	九
	現場管理費用
	式
	1

	十
	期刊書架搬遷(3樓-5樓拆裝定位)
	組
	40

	B
	5樓部份
	
	

	一
	5樓樓梯圍幕牆全面拆除
	
	

	1
	地坪局部防護
	式
	1

	2
	玻璃拆除
	式
	1

	3
	支架拆除
	式
	1

	4
	天花板局部裝飾復原
	式
	1

	5
	油漆批土復原
	式
	1

	6
	垃圾清理.場地復原
	式
	1

	二
	原辦公室隔間牆拆除
	
	

	1
	地坪防護
	式
	1

	2
	門組.室窗拆除
	式
	1

	3
	隔間牆拆除
	式
	1

	4
	木做修補
	式
	1

	5
	批土油漆復原
	式
	1

	6
	垃圾清運
	式
	1

	三
	多功能活動區隔間牆拆除
	
	

	1
	地坪防護
	式
	1

	2
	牆面拆除(790*360)
	式
	1

	3
	明架天花板局部拆除(430*360)
	式
	1

	4
	明架天花板重組局部更新.(可用之材料延用,不足之材料更新
	㎡
	15

	5
	油漆修補(顏色盡量相近)
	式
	1

	6
	地坪修補
	式
	1

	7
	場地復原，垃圾清運
	式
	1

	四
	防火隔間牆重建
	
	

	1
	防火隔間牆重建
	㎡
	15

	2
	線路重組
	式
	1

	3
	門組安裝(原門組)
	式
	1

	4
	批土油漆
	㎡
	30

	E
	現場管理費用
	式
	1


二、材料規範：
(一) 三樓和五樓部分：
防火牆：門片需檢附60A防火證明
