法鼓文理學院
教學、運動空間吊隱式除濕機採購案規格書
	項次
	標的名稱、規格、內容
	單位
	數量

	一

	GC101教室

	
	

	1
	除濕能力30℃ DB/RH 80%：40L/日 電源：1∮220V(停電復歸功能)
	台
	2

	1.1
	除濕機吊裝工料
	式
	2

	1.2
	排水配管工料
	式
	2

	1.3
	電源及控制面板配管線工料
	式
	2

	1.4
	出風口、保溫軟管及安裝工料
	式
	2

	二

	GC102教室

	
	

	1
	除濕能力30℃ DB/RH 80%：40L/日 電源：1∮220V(停電復歸功能)
	台
	2

	1.1
	除濕機吊裝工料
	式
	2

	1.2
	排水配管工料
	式
	2

	1.3
	電源及控制面板配管線工料
	式
	2

	1.4
	出風口、保溫軟管及安裝工料
	式
	2

	三

	GC103教室

	
	

	1
	除濕能力30℃ DB/RH 80%：40L/日 電源：1∮220V(停電復歸功能)
	台
	2

	1.1
	除濕機吊裝工料
	式
	2

	1.2
	排水配管工料
	式
	2

	1.3
	電源及控制面板配管線工料
	式
	2

	1.4
	出風口、保溫軟管及安裝工料
	式
	2

	四

	GC104教室

	
	

	1
	除濕能力30℃ DB/RH 80%：70L/日 電源：1∮220V(停電復歸功能)
	台
	1

	1.1
	除濕機吊裝工料
	式
	1

	1.2
	排水配管工料
	式
	1

	1.3
	電源及控制面板配管線工料
	式
	1

	1.4
	出風口、保溫軟管及安裝工料
	式
	1

	五
	GC105教室

	
	

	1
	除濕能力30℃ DB/RH 80%：70L/日 電源：1∮220V(停電復歸功能)
	台
	1

	1.1
	除濕機吊裝工料
	式
	1

	1.2
	排水配管工料
	式
	1

	1.3
	電源及控制面板配管線工料
	式
	1

	1.4
	出風口、保溫軟管及安裝工料
	式
	1

	六
	GC106教室

	
	

	1
	除濕能力30℃ DB/RH 80%：70L/日 電源：1∮220V(停電復歸功能)
	台
	1

	1.1
	除濕機吊裝工料
	式
	1

	1.2
	排水配管工料
	式
	1

	1.3
	電源及控制面板配管線工料
	式
	1

	1.4
	出風口、保溫軟管及安裝工料
	式
	1

	七
	GC202教室

	
	

	1
	除濕能力30℃ DB/RH 80%：70L/日 電源：1∮220V(停電復歸功能)
	台
	1

	1.1
	除濕機吊裝工料
	式
	1

	1.2
	排水配管工料
	式
	1

	1.3
	電源及控制面板配管線工料
	式
	1

	1.4
	出風口、保溫軟管及安裝工料
	式
	1

	八
	4樓雲集廳
	
	

	1
	除濕能力30℃ DB/RH 80%：70L/日 電源：1∮220V(停電復歸功能)
	台
	1

	1.1
	除濕機吊裝工料
	式
	1

	1.2
	排水配管工料
	式
	1

	1.3
	電源及控制面板配管線工料
	式
	1

	1.4
	出風口、保溫軟管及安裝工料
	式
	1

	九
	揚生館健身房
	
	

	1
	除濕能力30℃ DB/RH 80%：70L/日 電源：1∮220V(停電復歸功能)
	台
	1

	1.1
	除濕機吊裝工料
	式
	1

	1.2
	排水配管工料
	式
	1

	1.3
	電源及控制面板配管線工料
	式
	1

	1.4
	出風口、保溫軟管及安裝工料
	式
	1


附註：本案所有產品完工驗收後，廠商須提供1年保固。
