汙水處理代操作規格書

工作內容及特別要求:

1.人員定期巡查每月四次

a.操作報表製作填寫

b.環保問題協助、諮詢

c.環保局資料申請、填報

2.機械設備保養及耗材每月四次

a.泵浦清理

b.鼓風機檢查

c.刮泥機驅動單元檢查保養

d.脫水單元檢查保養

e.過濾單元檢查保養

3.系統調整及維護每月四次

a.電器線路檢查

b.管線另件檢查

4.消毒用葯及污泥機高分子以250CMD計(視汙水條件適量添加)

5. 污泥脫水機操作及高分子

放流水質檢測 2 處(每年12月安排採水檢測)

污泥重金屬溶出檢測費用 1 次(視申報需求辦理)

排放許可定期申報 1 式(含申報文書表格撰寫)-每年一月底完成前一年度申報作業

6.一年一次流量計校正

依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 65 條事業或污水           下水道系統設置之累計  型水量計測設施，應依其廠牌規定之   頻率，校正及維護。廠牌未規定校正頻率者，應每年至少校正一次。