綜合大樓廚房增設分離式冷氣採購案

規格 : 詳見次頁規格書

保固方式 : 驗收合格次日起一年保固

| 項次 | 品名 | 說明 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一. | 機器設備 | 多聯變頻室外機RSUYQ112AVT(大金) | 2台 |
|  |  | 多聯變頻室內機FXMQ63PAVT(大金) | 4台 |
|  |  | 液晶面板控制器(BRC1E63) | 4只 |
|  |  | 室內機分岐頭KHRP26A22T8 | 2只 |
|  |  | 室外機防硫及外殼底座防鹽害處理 | 2台 |
| 二 | 設備安裝工程 | 室外機固定架及定位安裝工料 | 1式 |
|  |  | 室內機吊裝工料 | 1式 |
| 三 | 配管工程 | 室內外機冷媒銅管、排水管及保溫配管工料(無氧燒焊) | 1式 |
|  |  | 冷媒銅管PVC保護槽工料 | 1式 |
|  |  | 冷媒管路暫壓 | 1式 |
|  |  | 系統抽真空及冷媒填充 | 1式 |
|  |  | 運轉測試 | 1式 |
|  |  | 風管工程 | 1式 |
|  |  | 集風箱及回風箱 | 8只 |
|  |  | 10"保溫軟管 | 50米 |
|  |  | 出回風口 | 16只 |
|  |  | 五金另料 | 1式 |
|  |  | 安裝工資 | 1式 |
|  |  | 不鏽鋼導風管安裝工料 | 1式 |
| 四 |  | 配電及控制工程 室內外機電源及控制線配管線工程 | 1式 |